Опросный лист

На изготовление пункта коммерческого учёта 110 кВ

i-TOR-110 кВ

Наименование Заказчика:_______________________________________________________

Контактное лицо Заказчика (ФИО)_________________________________________________

______________________________________________________________________________

Контактный телефон:___________________________________________________________

E-mail для контактов:____________________________________________________________

Наименование объекта:_________________________________________________________

Адрес поставки: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

| Параметр | Возможные исполнения | Параметр заказа |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, кВ | 100 | 110 |
| Номинальная частота, Гц | 50 | 50 |
| Номинальный ток, А | 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000 |  |
| Точность измерения тока | 0,5S; 0,2S |  |
| Точность измерения напряжения | 0,5; 0,2 |  |
| Способ установки | подвесной, опорный |  |
| Климатическое исполнение | У1 | У1 |
| Длина соединительного устройства, км | До 2 |  |
| Тип счётчика |  |  |
| Источник оперативного питания | e-TOR, внешнее питание | указать |

Дополнительные опции шкафа учёта

| Параметр | Возможные исполнения | Параметр заказа |
| --- | --- | --- |
| Место установки | Наружное, внутреннее | указать |
| Тип устройства передачи информации в АИСКУЭ | GSM-модем, другое | указать |

Дополнительные опции (отметить необходимое):

Выполнение проекта

Выполнение шеф-монтажных работ

Выполнение монтажных работ

Выполнение пуско-наладочных работ

Гарантия на оборудование (гарантия по умолчанию – 1 год):	1 год		4 года

Дополнительные пожелания Заказчика: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________